Rettelsesblad til katalog: Oversigt over varer der udleveres uden beregning i.fb. prøvetagning

Nye ændringer 2/6-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varenr | Varebet. | Varebet.2 | Basis-enhed |  | **Ind** | **kba** | **pat** | **kma** | **pri** | **kbahj** | **Special-vare** | **Bemærkninger** |
| 474016 | Blodtagn.rør lit-hep 10ml grøn¤ | Vacutainer plast 16x100mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134109 |
| 474007 | Blodtagn.rør serum 4ml rød¤ | Vacuette m/aktivator plast 13x75mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134103 |
| 474008 | Blodtagn.rør serum 6ml rød¤ | Vacuette m/aktivator plast 13x100mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134104 |
| 474009 | Blodtagn.rør serum 10ml rød ¤ | Vacutainer m/ aktivator plast 16x100mm | Stk |  |  |  |  | x |  |  |  | Nyt varenummer 134105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472252 | Blodtagn.rør serum m. gel 5ml mørkegul¤ | Vacutainer m/ aktivator plast 13x100mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134107 |
| 474040 | Blodtagn.rør u/tilsætning 3ml hvid¤ | Vacuette plast 13x75mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134114 |
| 474015 | Blodtagn.rør lit-hep 4ml grøn¤ | Vacuette plast 13x75mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134108 |
| 474000 | Blodtagn.rør koagulation 2,7ml lyseblå ¤ | Vacutainer NA-citrat 3,2% plast 13x75mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 474001 |
| 474026 | Blodtagn.rør K2 EDTA 6ml lilla ¤ | Vacutainer hæmatologi plast 13x100mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 474022 |
| 474025 | Blodtagn.rør K2EDTA 4ml lilla¤ | Vacuette hæmatologi plast 13x75mm | Stk |  |  | x |  |  |  |  |  | Nyt varenummer 134112 |

Nye ændringer, 01.juli 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varenr | Varebet. | Varebet.2 | Basis-enhed | Udleverings-enhed | **Ind** | **kba** | **pat** | **kma** | **pri** | **kbahj** | **Special-vare** | **Bemærkninger** |
| 264598 | Prøvetagn Gardnerella rør,prop,podepind¤ | Praksislæger T/Mikrobiolog afd /blå prop | Sæt | Pk a 100 sæt |  | Kma |  |  |  |  |  | Udgået brug varenummer 515160 |
| 010100 | Iltordination ¤ |   | stk | stk | ind |   |   |   |   |   |   | Udgår/ikke aktiv |
| 000050 | Returvareblanket ¤ |   | stk | pk a 25 stk | ind |   |   |   |   |   |   | Tilføjet |
| 291007 | Skruelåg 32mm rød med låsering t/dunk ¤ | 1ltr & 2,5ltr Vnr. 291004/291005 | stk | stk |   | kba |   |   |   |   |   | Udgår/ikke aktiv |

Tidligere ændringer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varenr | Varebet. | Varebet.2 | Basis-enhed | Udleverings-enhed | **Ind** | **kba** | **pat** | **kma** | **pri** | **kbahj** | **Bemærkninger** |
|  | Maj 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222410 | Affaldspose HDPE hvid 7my 37x50cm 15ltr¤ |   | stk | rl a 30 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 291730 | Urinprøveglas 10ml m/stempel plast gul¤ | anv. til urindyrkning fra sygehusafd. | stk | pk a 64 stk |   | kba |   |   |   |   | Erstattes af 529700, 529701, 529702OBS bruges stadig på kma |
| 457604 | Sugeindlæg t/prøverør¤ |   | stk | pk a 100 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 468486 | Hemoccult II test for blod i fæces¤ |   | stk | pk a 3 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 474016 | Blodtagn.rør lit-hep 10ml grøn | Vacutainer plast 16x100mm | stk | pk a 100 stk |   | kba |   |   |   |   | Er udgået/ ændres til specialvare Læsø |
| 474046 | Blodtagn.rør Na-citrat 5,2ml sort¤ | 10.25x120 | stk | pk a 100 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 474047 | Kanyle m. sikkerhed 22Gx1-1½" sort ¤ | Quickshield complete t/vacuette | stk | pk a 30 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 484196 | Hylster til SSI transportmedium Stuarts¤ |   | stk | ps a 20 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 505748 | Spidsglas 100x16mm10ml m/gul skruehætte¤ | PP Steril Urin Læger+KBA+MedA.+Øjen STM | stk | pk a 100 stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 505933 | Sædprøvesæt t/praktis. læger Thy-Mors¤ | Pakkes i receptionen (se tekst) | stk | stk |   |   |   |   |   |   | Udgår |
| 511709 | Rør 5ml 13x75mm u/prop t/afpipettering¤ | Transparent | stk | ps a 1000 stk |   | kba |  |  |  |  | Udgår |
| 511710 | Prop t/ blodtagn.rør 13x75mm ¤ | Transparent | stk | ps a 1000 stk |   | kba |   |   |   |   | Udgår |
| 529700 | Urincontainer 60ml m/gul vaakuumstuds¤ |   | stk | ps a 100 stk |   | kba |   |   |   |   | Erstatter 291730 sammen med 529701 og 529702 OBS 291730 bruges stadig på kma |
| 529701 | Urinprøverør 6ml 13x100mm m/gult låg¤ | rund bund plast steril | stk | pk a 100 stk |   | kba |   |   |   |   | Erstatter 291730 sammen med 529701 og 529702 OBS 291730 bruges stadig på kma |
| 529702 | Urinsugerør m/opsamlingsstuds¤ | totallængde 22cm sugerør 17cm | stk | pk a 50 stk |   | kba |   |   |   |   | Erstatter 291730 sammen med 529701 og 529702 OBS 291730 bruges stadig på kma |
| 134242 | Blodtagn.rør K2EDTA 2ml lilla¤ |  | Stk |  |  |  |  |  |  |  | Brug vnr. 580851 |
| 134108 | Blodtagn.rør lit-hep 4ml grøn¤ |  | Stk |  |  |  |  |  |  |  | Brug vnr. 580849 |
| 134112 | Blodtagn.rør K2EDTA 4ml lilla¤ |  | Stk |  |  |  |  |  |  |  | Brug vnr. 580850 |

Tidligere ændringer

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varenr | Varebet. | Varebet.2 | Basis-enhed | Udleverings-enhed | **Ind** | **kba** | **pat** | **kma** | **pri** | **kbahj** | **kbathy** | **Ændring** |
|  | Maj 2016: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474025 | Blodtagn.rør lit-hep 10ml grøn¤ | Vacutainer plast 16x100mm | stk | pk a 100 stk |   | kba |   |   |   | kbahj | kbathy | Udgår hos kma |
| 474046 | Blodtagn.rør Na-citrat 5,2ml sort¤ | 10.25x120 | stk | pk a 100 stk |   |   |   |   |   |   | kbathy | Udgår hos kba |
| 472252 | Blodtagn.rør serum m. gel 5ml mørkegul | Vacutainer m/ aktivator plast 13x100mm | stk | pk a 100 stk |   | kba |   |   |   | kbahj | kbathy | NY |
| 516550 | Helicobacter test INFAI 75mg¤ |   | stk | stk |   | kba |   |   |   |   |   | Udgået |
| 474045 | Kanyle m. sikkerhed 21Gx1,5" grøn¤ | Quickshield complete t/vacuette LANG | stk | pk a 30 stk |   | kba |   |   |   | kbahj | kbathy | Ny erstatter 474047 |
| 474047 | Kanyle m. sikkerhed 22Gx1-1½" sort ¤ | Quickshield complete t/vacuette | stk | pk a 30 stk |   | kba |   |   |   | kbahj | kbathy | Udgår erstattes af 474045 |
| 502815 | Mikrocentrifugerør 2,0ml safe-lock st¤  | Eppendorfrør | stk | pk a 100 stk |  |  |  | kma |  |  |  | Ny |
| 020011 | Pjece - Blodtransfusion, patientfolder¤ |   | stk | bdt a 100 stk | ind |  |  |  |  |   |   | Udgået |
| 291656 | Transportcontainer t/wr/monovette glas¤ | 10ml m/pads | stk | pk a 50 stk |   |   |   | kma |   |   |   | Udgået |